Приложение № 4  к  постановлению

администрации городского округа Вичуга

№ 972  от 06.08.2014 г.

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга

- Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных разделами II и III настоящей Программы.

- Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, утвержденной настоящим постановлением администрации  городского округа Вичуга (приложение № 1), согласно графику проведения проверки (приложение № 1 к настоящей Программе).

- Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Программой.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №  2 к настоящему Постановлению.

- В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией, созданной при администрации городского округа Вичуга, которую возглавляет заместитель главы администрации  городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3  к настоящему Постановлению

- Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- В случае  выявления замечаний  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 9 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению выявленных замечаний по готовности к отопительному периоду. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами городского округа Вичуга;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15). В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

16). К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 к настоящим Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «объединённые котельные и тепловые сети» | с 10.09.2014 по 15.09.2014 | В соответствии с Разделом II Программы |
| 2 | ООО «ЖРУ» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 3 | ООО «ЖРУ № 1» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 4 | ООО «ЖРУ № 2» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 5 | МУП «САХ и благоустройство г. Вичуга Ивановской области» | с 10.09.2014 по 15.09.2014 | В соответствии с Разделом II Программы |
| 6 | МУП «Очистные сооружения и канализационные сети» г. Вичуга Ивановской области | с 10.09.2014 по 15.09.2014 | В соответствии с Разделом II Программы |
| 7 | МУП «Городской водопровод» г. Вичуга | с 10.09.2014 по 15.09.2014 | В соответствии с Разделом II Программы |
| 8 | ОБУЗ Вичугская ЦРБ | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 9 | МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 10 | МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 11 | МБУФКС «Текспильщик» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 12 | ДСДУ детский сад комбинированного типа № 4 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 13 | ДСДУ детский сад к № 5 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 14 | ДСДУ детский сад к № 8 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 15 | ДСДУ детский сад к № 9 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 16 | ДСДУ детский сад комбинированного типа № 14 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 17 | ДСДУ детский сад комбинированного типа № 16 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 18 | ДСДУ детский сад к № 20 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 19 | ДСДУ детский сад к № 24 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 20 | ДСДУ детский сад к № 25 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 21 | ДСДУ детский сад к № 28 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 22 | ДСДУ детский сад к № 29 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 23 | ДСДУ детский сад к № 30 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 24 | ДСДУ детский сад к № 31 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 25 | МБОУО основная общеобразовательная школа № 6 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 26 | МБОУО основная общеобразовательная школа № 9 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 27 | МБОУО средняя общеобразовательная школа № 10 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 28 | МБОУО средняя общеобразовательная школа № 11 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 29 | МБОУО средняя общеобразовательная школа № 12 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 30 | МБОУО средняя общеобразовательная школа № 13 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 31 | МБОУО средняя общеобразовательная школа № 17 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 32 | МБОУО вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16 | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 33 | МБОУДОД центр детского творчества городского округа Вичуга | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 34 | МБОУДОД спортивно детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Вичуга | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 35 | МБОУ межшкольный учебный комбинат городского округа Вичуга | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 36 | МБУК «Культурный центр» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 37 | МБУК ДК «Машиностроитель» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 38 | МВОУ ДОД «Детская школа искуств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 39 | МБУК «Вичугский городской художественный музей» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 40 | МБУК «Клуб им. Фрунзе» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 41 | МБУК «Клуб им. Шагова» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 42 | МКУ «Управление административными зданиями и транспортом» | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 43 | Вичугский городской суд | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |
| 44 | Здание вокзала | с 01.09.2014 по 10.09.2014 | В соответствии с Разделом III Программы |