# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

17 августа 2016г.                                                                                               № 922

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга и о создании комиссии по оценке готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов

В соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,  статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом городского округа Вичуга,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по  оценке готовности к отопительному периоду 2016

-2017 годов.

2. Утвердить состав комиссии по  оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 1).

3. Утвердить образец акта готовности к  отопительному периоду 2016 - 2017

годов  (приложение № 2).

4. Утвердить образец паспорта готовности к  отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 3).

5. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга  (приложение № 4).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

7. 	Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации городского округа Вичуга  по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Смирнова В.В.

Глава городского округа Вичуга                                             М.Е. КУПРИЯНОВ

Приложение № 1 к постановлению

администрации городского округа Вичуга

от 17.08.2016г. № 922

С О С Т А В

комиссии по оценке готовности к отопительному периоду

2016-2017 годов

Председатель комиссии:

Смирнов В.В.    - заместитель главы администрации  городского округа Вичуга по

вопросам строительства, ЖКХ, транспорта  и  связи;

Члены комиссии:

Шуянов А.Г.    -  начальник  отдела  строительства, ЖКХ, транспорта  и связи

администрации городского округа Вичуга;

Барашкова А.Е. - ведущий специалист отдела  строительства, ЖКХ, транспорта  и

связи   администрации городского округа Вичуга

Приложение № 2  к постановлению

администрации городского округа Вичуга

от 17.08.2016г. № 922

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранению

Приложение № 3  к  постановлению

администрации городского округа Вичуга

от 17.08.2016г. № 922

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4  к  постановлению

администрации городского округа Вичуга

от 17.08.2016г. № 922

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга

- Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных разделами II и III настоящей Программы.

- Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, утвержденной настоящим постановлением администрации  городского округа Вичуга (приложение № 1), согласно графику проведения проверки (приложение № 1 к настоящей Программе).

- Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Программой.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №  2 к настоящему Постановлению.

- В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией, созданной при администрации городского округа Вичуга, которую возглавляет заместитель главы администрации  городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3  к настоящему Постановлению

- Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- В случае  выявления замечаний  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению выявленных замечаний по готовности к отопительному периоду. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами городского округа Вичуга;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 к настоящим Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Объединённые котельные и тепловые сети | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом II Программы |
| 2 | МУП «САХ и благоустройство г. Вичуга Ивановской области» | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом II Программы |
| 3 | МУП «Очистные сооружения и канализационные сети» г. Вичуга Ивановской области | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом II Программы |
| 4 | МУП «Городской водопровод» г. Вичуга | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом II Программы |
| 5 | ООО «ЖРУ» | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 6 | ООО «ЖРУ № 1» | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 7 | ООО «ЖРУ № 2» | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 8 | ОБУЗ Вичугская ЦРБ | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 9 | МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ногинец» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 10 | МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 11 | МБУФКС «Текспильщик» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 12 | МБДОУ – д.с. № 4 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 13 | МБДОУ – д.с. № 5 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 14 | МБДОУ – д.с. № 8 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 15 | МБДОУ – д.с. № 9 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 16 | МБДОУ – д.с. № 14 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 17 | МБДОУ – д.с. № 16 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 18 | МБДОУ – д.с. № 20 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 19 | МБДОУ – д.с. № 24 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 20 | МБДОУ – д.с. № 25 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 21 | МБДОУ – д.с. № 28 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 22 | МБДОУ – д.с. № 29 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 23 | МБДОУ – д.с. № 30 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 24 | МБДОУ – д.с. № 31 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 25 | МБОУООШ основная общеобразовательная школа № 6 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 26 | МБОУООШ основная общеобразовательная школа № 9 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 27 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 10 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 28 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 11 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 29 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 12 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 30 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 13 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 31 | МБОУСОШ средняя общеобразовательная школа № 17 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 32 | МБОУВШ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 33 | МБОУДОД центр детского творчества городского округа Вичуга | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 34 | МБОУДЮСШ спортивно детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Вичуга | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 35 | МБОУБЭК межшкольный учебный комбинат городского округа Вичуга | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 36 | МБУК «Культурный центр» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 37 | МБУК ДК «Машиностроитель» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 38 | МВОУ ДОД «Детская школа искуств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 39 | МБУК «Вичугский городской художественный музей» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 40 | МБУК «Клуб им. Фрунзе» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 41 | МБУК «Клуб им. Шагова» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 42 | МКУ «Управление административными зданиями и транспортом» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 43 | Вичугский городской суд | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 44 | Здание вокзала | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 45 | ИП Курилов | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 46 | ООО «Самойловский текстиль» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 47 | ОАО «Ремонтнго-эксплуатационное управление» здание военкомата | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 48 | ФГКУ «10 пожарный отряд противопожарной службы по Ивановской области» здание пожарной части | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 49 | ООО «Техткань» | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |
| 50 | ООО «Стоун» | с 10.09.2016 г. по 15.09.2016 г. | В соответствии с Разделом III Программы |