# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

15 июня 2016 г.                                                                                                      № 702

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ООО «Теплоснаб-Родники» по развитию системы теплоснабжения в городском округе Вичуга на 2016 год

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, Постановлением администрации городского округа Вичуга от 08.06.2016 г.         №  657 «Об утверждении Порядка рассмотрения и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры», в целях обеспечения развития систем и объектов теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и коммерческого строительства на территории городского округа Вичуга на 2016 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы ООО «Теплоснаб-Родники» по развитию системы теплоснабжения  в городском округе Вичуга на 2016 год (далее — техническое задание) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Теплоснаб-Родники»  направить на согласование в администрацию городского округа Вичуга проект инвестиционной программы ООО «Теплоснаб-Родники»  по развитию системы теплоснабжения в городском округе Вичуга на 2016 год и иные документы, предусмотренные техническим заданием, в срок не позднее 01.09.2016 г.

3. Рекомендовать ООО «Теплоснаб-Родники» направить на утверждение в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области проект инвестиционной программы ООО «Теплоснаб-Родники» по развитию системы теплоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники» в городском округе Вичуга на 2016 год и иные документы, предусмотренные техническим заданием, в течение трех дней со дня получения согласования в администрации городского округа  Вичуга.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно телекомунационной сети Интернет.

5.   Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации  городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи Смирнова В.В.

Глава городского округа Вичуга                                            М.Е. КУПРИЯНОВ

Приложение

к  постановлению  администрации

городского округа Вичуга от 15.06.2016 г. № 702

Техническое задание

по разработке инвестиционной программы  ООО «Теплоснаб-Родники» по развитию системы теплоснабжения   в городском округе Вичуга на 2016  год

1. Основания для проведения работ и руководящие документы.

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

2. Заказчик: администрация городского округа Вичуга.

3. Разработчик проекта инвестиционной программы.

Разработчиком проекта инвестиционной программы (далее - инвестиционная программа) является ООО «Теплоснаб-Родники».

4. Цели и задачи технического задания на разработку инвестиционной программы.

4.1. Основные цели технического задания на разработку инвестиционной программы:

4.1.1. Обеспечение развития систем и объектов теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и коммерческого строительства на территории городского округа Вичуга на 2016-2021 годы.

4.1.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4.1.3. Обеспечение доступности услуг по теплоснабжению  для потребителей.

4.1.4. Повышение эффективности использования тепловых ресурсов.

4.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

4.1.6. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры.

4.1.7. Повышение эффективности деятельности ООО «Теплоснаб-Родники».

4.2. Задачи технического задания на разработку инвестиционной программы:

4.2.1. Разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем теплоснабжения осуществляется с использованием целевых индикаторов.

4.2.2. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

4.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования мероприятий, указанных в разделе 8 настоящего технического задания.

4.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительного расчета надбавок к тарифам ООО «Теплоснаб-Родники».

4.2.5. Строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

4.2.6. Обеспечение надежности и качества теплоснабжения.

4.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг теплоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры городского округа Вичуга.

5. Сроки разработки инвестиционной программы.

Срок разработки инвестиционной программы - до 01.09.2016 года.

6. Основные требования к инвестиционной программе.

6.1. Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:

6.1.1. Паспорт инвестиционной программы.

6.1.2. Описание действующих систем теплоснабжения городского округа Вичуга.

6.1.3. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения городского округа Вичуга

6.1.4. Цели и задачи инвестиционной программы.

6.1.5. Перечень, описание и план мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения городского округа Вичуга. По каждому мероприятию необходимо указывать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация.

6.1.6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде целевых индикаторов на текущий момент и на момент завершения реализации инвестиционной программы.

6.1.7. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.

6.1.8. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования.

6.1.9. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ООО «Теплоснаб-Родники»  для потребителей.

6.1.10.Иные сведения.

6.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

6.2.1. Пояснительная записка.

6.2.2. Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования инвестиционной программы за счет привлеченных средств кредитных организаций).

6.3. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы:

6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

6.3.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

6.3.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

6.3.2.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

6.3.2.4. Проектно-изыскательские работы.

6.3.2.5. Приобретение материалов и оборудования.

6.3.2.6. Строительно-монтажные работы.

6.3.2.7. Работа по строительству блочно-модульных котельных с улучшением техникоэкономическими  характеристиками.

6.3.2.8. Пусконаладочные работы.

6.3.2.9. Проведение регистрации объектов.

6.3.2.10. Расходы, не относимые к стоимости основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

7. Предварительный расчет надбавок и тарифов на подключение.

Предварительный расчет надбавок и тарифов на подключение, расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, производятся ООО «Теплоснаб-Родники».

8. Основные направления развития системы коммунальной Инфраструктуры.

8.1. Строительство газовой блочно-модульной котельной на  ул. Кинешемская около д.№43.

8.2. Строительство пилетной блочно-модульной котельной на  ул. Кинешемская около д.№40.

8.3. Строительство газовой блочно-модульной котельной  на   ул. Металлистов около д.№7.

8.4. Строительство газовой блочно-модульной котельной на  ул. Володарского около д.№14.

8.5. Строительство тепловых сетей для блочно-модульных котельных.

8.6. Строительство водопроводных сетей для блочно-модульных котельных.

8.7. Строительство электрических сетей для блочно-модульных котельных.

8.8. Строительство газопроводных  сетей для блочно-модульных котельных.

9. Источники финансирования.

Источники финансирования инвестиционной программы:

9.1. Собственные средства ООО «Теплоснаб-Родники», в том числе:

9.1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции.

9.1.2. Средства внебюджетных фондов.

9.2. Прочие источники.

10. Условия и сроки реализации инвестиционной программы.

10.1. Срок реализации инвестиционной программы ООО «Теплоснаб-Родники» в целях обеспечения и развития систем и объектов теплоснабжения городского округа Вичуга на 2016 - 2021 годы.

10.2. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, производятся ООО «Теплоснаб-Родники».

10.3. Инвестиционная программа должна содержать график выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов водоснабжения и водоотведения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию по годам.

10.4. Администрация городского округа Вичуга при участии представителя городской Думы городского округа Вичуга рассматривает и согласовывает инвестиционную программу ООО «Теплоснаб-Родники».

11. Ожидаемые результаты (в натуральных показателях) и целевые индикаторы.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы представлены в виде целевых индикаторов на текущий момент и на момент завершения реализации инвестиционной программы в таблице:

| № п./п | Наименование целевого индикатора | Измеритель целевого индикатора | Значение целевого индикатора по состоянию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации инвестиционной программы | После реализации инвестиционной программы |
| Цель 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество технических неисправностей на 1 км сетей в одиночном измерении | ед./км | 2 | 0 |
| 1.2 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического износа к нормативному сроку службы): | % | 40 | 10 |
| 1.3 | Перебои в снабжении потребителей: | час/чел. | 5 | 0 |
| 1.4 | Продолжительность поставки товаров и услуг: |  |  |  |
|  | отопление | час/чел. | 24 | 24 |
|  | Горячее водоснабжение | час/чел. | 7 | 24 |
| 1.5 | Уровень потерь в системе: |  |  |  |
|  | отопление | % | 8 | 2 |
|  | Горячее водоснабжение | % | 8 | 2 |
| Цель 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей: |  |  |  |
|  | отопление | % | 40 | 80 |
|  | Горячее водоснабжение | % | 30 | 80 |
| Цель 3. Обеспечение доступности услуг по отоплению и горячему водоснабжению для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых и многоквартирных домах, обеспеченных доступом к централизованной системе: |  |  |  |
|  | отопление | % | 100 | 100 |
|  | Горячее водоснабжение | % | 50 | 100 |

12. Форма предоставления инвестиционной программы на согласование.

Инвестиционная программа представляется на согласование на бумажных носителях согласно Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» и в электронном виде на оптическом носителе СЭ-R (DVD-R).