# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

14 июня 2022 г.                                                                                                       № 501

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

городского округа Вичуга

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьёй 16  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа Вичуга,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации городского округа Вичуга от  13.07.2021  г.  № 475  «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга и о  создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, председателя комитета по управлению  имуществом городского округа Вичуга    Мочных  В.В.

Глава городского округа Вичуга                                                           П.Н. Плохов

Приложение № 1

к  постановлению администрации городского округа Вичуга от  14.06.2022 г. № 501

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023  годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  городского округа Вичуга

- Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 -2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга (далее – Программа) является оценка их готовности к отопительному периоду.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных разделами II и III настоящей Программы.

- Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, в составе утверждённом постановлением администрации  городского округа Вичуга, согласно графику проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 1 к Программе).

- Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Программой.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к Правилам оценки к отопительному сезону, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103  (приложение  № 2 к Программе).

- В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией, созданной при администрации городского округа Вичуга, которую возглавляет заместитель главы администрации  городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи, по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к Правилам оценки к отопительному сезону, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103  (приложение №  3 Программе).

- Сроки выдачи паспортов не позднее 31 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 сентября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- В случае  выявления замечаний  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению выявленных замечаний по готовности к отопительному периоду. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами городского округа Вичуга;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящей Программы.

- Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103  «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

18) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Адреса объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Объединённые котельные и тепловые сети | Котельная №1, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул.50 лет Октября, 4А Котельная №2, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Менжинского,9А Котельная №5, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, 14 А Котельная №6, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Чехова, д.3А Котельная №7, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, Виноградовых, 10В Котельная №8, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.105 А Тепловые сети и сети горячего водоснабжения. | с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. | - Температурный график на предстоящий отопительный период. - График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей. - Расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. - График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. - График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах. - Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях. - Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя. - Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения. - Утверждённый перечень эксплуатационной документации. - Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а так же должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню. - Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей. - Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ. - Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом. - Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. - Оперативный план тушения пожара на котельной. - Оперативный план тушения пожара на котельной. - Технический отчёт о наладке тепловых сетей. - Договора теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии. - Договора теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя. - Акты ввода в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии. - Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. - Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. - План подготовки к работе в отопительный период., - Отчёт о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период. - График ремонта систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи. - Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи (при наличии). - Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации (при наличии). - Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива). - График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. - Отчёт о наладке водно-химического режима котельной и отбор проб отложений и шлама. - Акты контроля состояния металла тепловых сетей. - Акты (технический отчёт) о проведении технического диагностирования. - Заключения экспертизы промышленной безопасности (на ОПО). - Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования. - Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии. - Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии. - Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приёмке тепловых энергоустановок из капитального ремонта. - Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок. - Утверждённый в установленном порядке расчёт нормативных запасов топлива. - Акты инвентаризации топлива. - Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. - Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию. - Сертификаты на топливо. - Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. - Акт о разграничении балансовой принадлежности. - Отчет о выполнении предписаний (при наличии). - Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов. - Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте). - Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок. |
| 2 | ООО «Теплоснаб-Родники» | Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского; Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов; Котельная, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Кинешемская у дома № 40; Тепловые сети и сети горячего водоснабжения. | с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. |  |
| 3 | ООО «Вичугская управляющая компания» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Абрамовой, дома 12,18 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Аншутинская, д.19 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Баумана, дома 12,13 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Библиотечная, дома 2,4 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный посёлок, дома 1,3,5 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Гороховская, д.3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, дома 15,17,19,21,23,25,27,29,33/12,38,40,42,44,46, 50 «А», 54, 56,58,60,62,64, 66, 68, 70,77,79, 82 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Мира, дома 26,28,28 «А», 30,32 Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, дома 2,4,9,14 Ивановская область, г. Вичуга, ул.. 1-я Тезинская, дома 1,3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Карла Либкнехта, дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Розы Люксембург, дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, дома 7/16, 9/1, 10/5, 12/14, 14,16 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, дома 23,25,27,29,31,33,36,37/13, 41 «А», 41 «Г»,42, 43«Б», 43 «В», 44,45,46,48,48 «А», 50,62,64 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, дома 2/16, 3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Виноградовых, дома 1 «А», 2 «А», 4,6 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Глуховская, дома 9/47, 22,24,25,27 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Краснодонская, дома 1,2,3,4,6, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, дома 2 «Г», 9 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, дома 7,19 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского, дома 3,4,5,7,9,11,17,21 «А» Ивановская область, г. Вичуга, ул. Прокичевская, д.3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, дома 1,12,18 Ивановская область, г. Вичуга, ул.. Урицкого, дома 10,16,18/2, 20 «А» Ивановская область, г. Вичуга, пер. Широкий, д.3 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Первомайский посёлок, дома 4,5,6,7,8, Ивановская область, г. Вичуга, ул.. 2-я Народная, д.4 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Профтехническая, д.8 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.43 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 40 лет Октября, д.13 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. | 1. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления. 2. Акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность. 3. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 4. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ (при наличии) 5. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) 6. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета (при наличии). 7. Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления (при наличии). 8. Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения. 9. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах. 10. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 11. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. 12. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего плановопредупредительному ремонту. 13. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. 14. Акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления. 15. Акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок перед проведением испытаний на плотность и прочность. 16. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии. |
| 4 | ООО «Жилищно-ремонтный участок №1» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. 40 лет Октября, д. 1А; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского, дома 20,20А, 16,18,4,6,8; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, дома 10/13,11; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов, д.7; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Кинешемская, дома 40,43; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Покровского, дома 19,21,27,26,26А,16; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Пугачевская, д. 24; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, дома 24/1, 22/2,26/5,32,34,38,40; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, дома 4,8,10,12,14,21,25,31,33,15А; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, дома 19В,19Б, 6,14,16,18,20,22,24,36; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, дома 1,2,3; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Филиппенковская, дома 4,6,8; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, дома 4,6,1,3,10, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Маёвка, дома 4,10,12; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Коровина, дома17,19,23,25; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Малыгина, дома 1,2; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный переулок, дома 7,8; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Окружная, дома 10/17,11/18,12,16/17,18/15,18/22,20/33; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Народная, д.3; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Соловьевская, д. 24; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Слободская, дома 22,24,48. | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 5 | ООО «Жилищно-ремонтное управление №2» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Балмашевского, дома № 2 «А»; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского, дома № 28; 34; 36; 100; 104; 106; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Желябова, дома 1А, 1Б, 5; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Красинская, д. № 6; Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Красинская, д. № 2; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, дома № 4; 8/2; 10; 16; 23; 25; 27; 28; 30; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Луначарского, 12/1; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Сибирская, дома 38; 44; 46; 46А; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, дома 2; 8; 10; 30; 37; 39; 41; 41А | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 6 | ООО «Стоун» | Жилые дома Ивановская область, г. Вичуга, ул. Московская, дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.4 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Василевского А.М., д.13 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, дома 41Б, 41 В, 43 А | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 7 | ОБУЗ Вичугская ЦРБ | Гинекологическое отделение, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д. 1; Главный корпус, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Поликлиника № 1, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Родильное отделение, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Склад продовольственный, гаражи, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д.1; Гараж, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Детское отделение, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Морг, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Пищеблок, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10; Основной терапевтический корпус, поликлиника №3, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Пятницкий, д. 10. | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 8 | МБУДО ДЮСШ «Ногинец» | Здание МБУДО ДЮСШ «Ногинец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д.1А; Здание павильона на стадионе «Ногинец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.13, Нежилое здание спорткомплекса «Машиностроитель», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов, д.9 Здание павильона на стадионе «Машиностроитель», Ивановская область, г. Вичуга, ул. 2-я Слободская, д. 48; | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 9 | МБУДО ДЮСШ «Дельфин» | Здание плавательного бассейна, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.9 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 10 | МБУ «Текстильщик» | Здание МБУ «Текстильщик», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 86 Физкультурно-оздоровительное сооружение «Шаговец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Балмашевского, д. 2а Спортивный зал «Шаговец», Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д.26 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 11 | МБДОУ – д/с № 4 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.19 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 12 | МБДОУ – д/с № 5 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, Н.П. Куликовой, д.14 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 13 | МБДОУ – д/с № 8 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.17 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 14 | МБДОУ – д/с № 9 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, 2-я Ногинская, д.1 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 15 | МБДОУ – д/с № 14 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, д.6 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 16 | МБДОУ – д/с № 16 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д.16 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 17 | МБДОУ – д/с № 20 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.20 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 18 | МБДОУ – д/с № 24 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Маёвка, д.3 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 19 | МБДОУ – д/с № 25 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д.3 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 20 | МБДОУ – д/с № 28 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Клубная, д.2 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 21 | МБДОУ – д/с № 29 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Менжинского, д.9 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 22 | МБДОУ – д/с № 30 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Желябова, д.7 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 23 | МБДОУ – д/с № 31 | Здание детского сада, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Мира, д.32а | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 24 | МБОУООШ основная общеобразователь-ная школа № 6 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Желябова, д.6 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 25 | МБОУООШ основная общеобразователь-ная школа № 9 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, д.13 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 26 | МБОУСОШ средняя общеобразователь-ная школа № 10 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.11 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 27 | МБОУСОШ средняя общеобразователь-ная школа № 11 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д.8 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 28 | МБОУСОШ средняя общеобразователь-ная школа № 12 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Дачная, д.1/16 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 29 | МБОУСОШ средняя общеобразователь-ная школа № 13 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Володарского, д.14 Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.16 (филиал) | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 30 | МБОУСОШ средняя общеобразователь-ная школа № 17 | Здание школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.48 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 31 | МБУ «Городской архив» | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. № 3. | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 32 | МБОУДОД ЦДТ городского округа Вичуга | Здание центра детского творчества, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д. 1 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 33 | МБУ ДО ДЮСШ городского округа Вичуга | Здание детско-юношеской спортивной школы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. ул. Парковая, д. 9 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 34 | МКУ финансово-методический центр городского округа Вичуга | Здание финансово-методического центра, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Парковая, д. 11 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 35 | МБУК «Культурный центр» | Здание МБУК «Культурный центр», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д.1 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 36 | МБУК ДК «Машинострои-тель» | Здание МБУК ДК «Машиностроитель», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Металлистов, д.9 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 37 | МБОУ ДО «Детская школа искусств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева» | Здание МБОУ ДО «Детская школа искусств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.9 Здание МБОУ ДО «Детская школа искусств г.о. Вичуга им. Б.А. Перевезенцева», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 1-я Социалистическая, д.22 а | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 38 | МБУК «Вичугский городской художественный музей» | Здания музея, расположенные по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.40, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, д.16 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 39 | МБУК «Клуб им. Фрунзе» | Здание МБУК «Клуб им. Фрунзе», расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.107 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 40 | МБУК «Клуб им. Шагова» | Здание МБУК «Клуб им. Шагова», расположенные по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д.26 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 41 | МКУ «Управление административны-ми зданиями и транспортом» (здание администрации) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. № 15 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 42 | Управление судебного департамента в Ивановской области - Вичугский городской суд | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. № 18 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 43 | ИП Курилов (прядильная фабрика) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. № 1 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 44 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный посёлок, д. 4 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 45 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» - здание военкомата | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Комарова, д. № 31 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 46 | 17 ПСЧ – 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области - здание пожарной части | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. № 11 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 47 | ОАО «Вичугская городская электросеть (административное здание, гаражи) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. № 26 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г.ип |  |
| 48 | МЦ «Резерв» (корпус №1,2, гаражи) | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Тезинская, д. 15; Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Тезинская, д. 15; Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Тезинская, д. 15; | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 49 | ООО «КЭМП» (пельменный цех) | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 2-я Библиотечная, д. 4а. | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 50 | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. № 8. | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 51 | МУП "Комбинат коммунальных предприятий" | Здание гостиницы, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.19 Здание бани №3, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Абрамовой, д.16 Здание бани №4, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Наримановская, д.2 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 52 | МО МВД РФ "Вичугский" (административные здания, гараж) | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 4; Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. 1 А | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 53 | ООО "Текспром" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 54 | ООО "Нордтекс" ОСП "Фабрика Шагова" | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинская, д. № 12 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 55 | ООО "Армос-Блок" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 105 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 56 | Ярославская дистанция гражданских сооружений (здание вокзала) | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Вокзальная, д. № 1 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 57 | ОГКУ "Вичугский центр занятости населения" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.11 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 58 | ОГКУ "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения" | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. ул. 50 лет Октября, д.13 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 59 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ивановской области | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.34а | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 60 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в городском округе Вичуга и Вичугской муниципальном районе Ивановской области | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.34а | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 61 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Виноградовых, д.1 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |
| 62 | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулез-ный диспансер имени М.Б. Стоюнина» | Ивановская обл., г. Вичуга, ул. посёлок Больничный, д.2 | с 07.09.2021 г. по 29.09.2021 г. |  |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2021 -2022 годов

теплоснабжающих организаций, теплосетевых  организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранению

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии городского округа Вичуга

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)