Администрация городского округа Вичуга сообщает, что на обслуживание и содержание в технически исправном состоянии сетей уличного освещения в 2024 году было выделено 3,7 млн. руб., в рамках выделенного финансирования выполнены работы по обслуживанию и содержанию в технически исправном состоянии сетей уличного освещения.

В 2024 году проведены работы по замене 12 опор уличного освещения: (ул. Кошевого у д.10; 1-я Ломоносова напротив д.37; Ленинская в районе д.25 (5 шт.); 1-я Слободская у д.19; 1-я Тезинская тротуар к детскому саду№16; Богдана Хмельницкого напротив дома №48; Желябова на тротуаре с восточной стороны МБОУ ООШ №16, Петровского напротив д.12, выправлена одна опора уличного освещения по ул. Богдана Хмельницкого у д.37/13.

В 2024 году было заменено более 500 светильников уличного освещения, восстановлен 51 светильник уличного освещения, демонтированный сетевой организацией при проведении работ по замене аварийных опор воздушной линии электропередач, в течение года проводились работы по техническому обслуживанию сетей.

В 2024 году на улицах города дополнительно было установлено 11 светильников уличного освещения (Баранова между д.9-11(1шт.); Маевка у д.26/21(1шт.); Спартака,16 (1шт.); 1-я Тезинская к д.33 (2 шт.); Баррикадная (2шт.); Прилужная - пер.Толмачевский 27-22 (1шт.); Западная напротив д.25 (1шт); Рыкина у д.8(1шт.); 1-я Аншутинская у д.35/95 (1шт.).

Выполнены работы по устройству уличного освещения на ул. Владимирская (от дома №49 до дома № 61) и пер. Водопьянова, светильники наружного освещения были смонтированы на существующую воздушную линию электропередач.

На ул. Родниковская построена новая линия наружного освещения протяженностью 680 м., тем самым исполнены обязанности администрации городского округа Вичуга, возложенные на нее решением Вичугского городского суда Ивановской области по делу №2а-354/2017 от 23.03.2017.

Проведены работы по подсветке «стеллы» на въезде в город Вичуга со стороны г.Иваново.

Общая протяженность освещенных частей улиц города увеличена на 1,06 км.

В 2023 году специалистами администрации городского округа Вичуга совместно с представителями сетевой организации АО «Вичугская городская электросеть» были обследованы светильники уличного освещения, подключенные к сетям сетевой организации, в отношении которых расчет за потребленную электроэнергию производился по установленной мощности.

В результате проведенного обследования установлено, что 120 светильников уличного освещения подключены к электросетевому хозяйству сетевой организации (АО «Вичугская городская электросеть») через прибор учета электроэнергии.

В 2024 году внесены изменения в муниципальный контракт на энергоснабжение в части изменения количества светильников наружного освещения, подключенных к сетям сетевой организации без расчетных приборов учета потребляемой электроэнергии, что привело к снижению затрат на оплату счетов за электрическую энергию по уличному освещению.

За счет реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения в городском округе Вичуга, с учетом роста тарифа на энергоресурсы и увеличении общего количества светоточек, затраты на оплату счетов электрической энергии не увеличились. Получен экономический эффект, который выразился в снижение потребления электрической энергии в кВт/ч, при тех же часах работы уличного освещения.

За счёт установки энергосберегающего оборудования, модернизации сетей уличного освещения общее потребление электрической энергии снизилось, например общее потребление электрической энергии в 2023 году - 1 114 810 кВт, общее потребление электрической энергии в 2024 году - 1 023 008 кВт (экономия - 91802 кВт) при увеличении общего количества светильников.

Расходы бюджета на уличное освещение составили:

2017 год – 14,9 млн. руб., 2023 год – 10,11 млн. руб., 2024 год – 9,66 млн.руб.

В 2024 году было заключено семь муниципальных контрактов на общую сумму 3 711 400 рублей.

- МК №8/24 от 26.01.2024 Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей уличного освещения в городском округе Вичуга в 2024 году (цена контракта 596 800 руб.), по данному контракту проведены работы по замене 167 светильников уличного наружного освещения, адресная часть прилагается.

- МК №10/24 от 12.03.2024 Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей уличного освещения в городском округе Вичуга в 2024 году и выполнение работ по устройству уличного освещения на улице Баранова между домами №№9 и 11 (цена контракта 599 745 руб. 46 коп.), по данному контракту проведены работы по замене 150 светильников уличного наружного освещения, адресная часть прилагается.

- МК №29/24 от 05.06.2024 Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения на ул. Родниковская в городском округе Вичуга на ул. Родниковская построена новая линия наружного освещения протяженностью 680 м., тем самым исполнены обязанности администрации городского округа Вичуга, возложенные на нее решением Вичугского городского суда Ивановской области по делу №2а-354/2017 от 23.03.2017.

- МК №47/24 от 09.08.2024 Выполнение работ по ремонту электрических сетей уличного освещения, устройству уличного освещения, замене (правке) опор в городском округе Вичуга в 2024 году, адресная часть прилагается.

- МК №55/24 от 22.10.2024 Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей уличного освещения в городском округе Вичуга в 2024 году, по данному контракту проведены работы по замене 77 светильников уличного наружного освещения, адресная часть прилагается.

- МК №59/24 от 21.11.2024 Выполнение работ по восстановлению (установке новых) светильников уличного освещения и замене опор в городском округе Вичуга в 2024 году, в рамках контракта проведены работы по восстановлению 51 светильника уличного наружного освещения и установлено 8 дополнительных светильников, адресная часть прилагается.

- МК №69/24 от 05.12.2024 Выполнение работ по текущему ремонту электрических сетей уличного освещения (замена светильников) в городском округе Вичуга в 2024 годув рамках данного контракта по данному контракту проведены работы по замене 168 светильников уличного наружного освещения, адресная часть прилагается.

**Адресная часть к МК 8/24 от 26.01.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес и наименование работ** | **Дата** | **Ед-ца**  **Изм.** | **Кол-во**  **работ** | **Цена за**  **единицу** |
| 1 | 50 лет Октября у д.15А | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 2 | Ермака у д.3 | 26.01.2024-07.02.2024 | Шт | 1 | 50вт |
| 3 | Пер. Толмачевский у д.14-16 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 4 | Московская у д.2 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 5 | Чкалова между домами 7 и 8 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 6 | Горки у д.10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 7 | Абрамовой у д.51 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 8 | Абрамовой у ТП | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 9 | Ватутина у д.18/30 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 10 | Петровского у д.1 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 11 | Рогова у д.32, у д.37 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 12 | Гончарова у д.8 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 13 | По периметру территории клуба им.Шагова | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 4 | 70вт |
| 14 | Филисовская у д.32 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 15 | 1-я Луговая (на отрезке улицы от дома №2/83 до дома 8/27) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 8 | 70вт |
| 16 | 5-я Украинская у д.10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 17 | 2-я Украинская у д.3 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 18 | Окружная у д.13 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 19 | Павлова у д.15/9 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 20 | Клубная у д.39 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 21 | Склянского у д.6 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 22 | Горки у д.4, д.18, д.21, д.30 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт. | 4 | 70вт |
| 23 | 1-я Красинская (1 столб на улице) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 24 | Крестьянская у д.27 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 25 | 1-я Луговая между домами 18-19 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 26 | Большая Пролетарская между домами 91-93 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 27 | Урицкого на повороте с Ульяновской | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 28 | 3-я Аншутинская у д.6/2 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 29 | Гороховская д.1 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 30 | Баумана у д.6 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 31 | Чапаева у д.68 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 32 | Переулок Боняченский около д.5 (безучетный) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 33 | 4-я украинская у д.10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 34 | Ленинградская у д.2 (перекресток у милиции | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 35 | Степная от д.2 до д.16 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 70вт |
| 36 | 2-я Социалистическая у д.35 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 37 | Нагорная у д.53/5 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 38 | Школьная у д.3 , д.7 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 39 | Фабричная у д.26 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 40 | Филисовская д.33, д.34 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 41 | Богдановская у д.20 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 42 | Коммуны д.6, д7 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 70вт |
| 43 | Красноармейская у д.41 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 44 | Степанова д.42 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 45 | 4-я Украинская д.5 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 46 | Пер.Береговой д.25 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 47 | 11 школа | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 3 | 70вт |
| 48 | Большая Новая 14 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
| 49 | Спорышева | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 3 | 70вт |
| 50 | Филиппенковская (детская площадка) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 3 | 70вт |
| 51 | Завьялова у д.2, у д.10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 52 | Урицкого у д.46 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 53 | Карпинского у д.1, у д.5 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 54 | Стачечная между домами 35 и 37 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 55 | Фрунзе 7 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 56 | 1-я Гражданская у д.35 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 57 | Краснознаменная возле д.10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 58 | Пер.Железнодорожный у моста переход на ул.Балмашевского у д.2 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 59 | 1-я Свердловская на пересечении с ул. Ярославская | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 60 | Балмашевского у д.20 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 61 | Ткачей, перекресток с ул.2-я Аншутинская д.26/41 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 62 | Розы Люксембург у д.12 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 63 | Староверховинская у д.7 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 64 | Дзержинского у д.14 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 65 | Хренкова у д.23 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 66 | Пер.Пятницкий во дворе дома №2 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 67 | 1-я Ломоносовская у д.33 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 68 | Маевка у д.88 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 69 | Больничная у д.12 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 70 | 2-я Загородная у д.12 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 71 | Шкирятова между домами 56-58 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 72 | 2-я Халтуринская  - у д.36  - у д.42 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 73 | Беляева у д.29 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 74 | Куйбышева у д.8 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 75 | Карпинского у д.60 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 76 | Филиппенковская у д.8 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 77 | Перекресток улиц Вичугская-Костромская у д.50 по ул.Вичугская | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 78 | Малыгина у д.1 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 79 | К.Либнехта у д.8,9,10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 80 | Федяевская у д.3 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 81 | Перекресток улиц Челюскинцев-Прилужная | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 82 | Коммуны между домами 12 и 13 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 83 | Бисирихинская у д.98 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 84 | Каляева у д.14 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 85 | Техническая у д.10, у д.12 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 86 | Панфиловцев у д.37, у д.39 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 87 | Ярославская д.1(на пересечении с ул.1-я Свердловская) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 88 | Ярославская д.3 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 89 | Степная д.43 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 90 | Заводская у д.20 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 91 | Розы Люксембург  -у д.17  -у д.18 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 92 | Рогова у д.13 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 93 | Большая Пролетарская около д.87 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 94 | Чапаевская около д.15 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 95 | 3-я Халтуринская у д.28 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 96 | На пересечении улиц Панфиловцев-Бакланова | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 97 | Рогова у д.32 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 98 | Большая Новая у д.10 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 99 | Бойцова у д.22 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 100 | 2-я Халтуринская у д.32 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 101 | Леонтьевская у д.13 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 102 | Степная у д.13 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 103 | Молодежная у д.31 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 104 | Космодемьянская у д.14А | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 105 | 1-я Халтуринская у д.47 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 106 | 1-я Халтуринская у д.18 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 107 | Фадеева у д.34 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 108 | Костромская около д.26 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 109 | Проезд к ул.2-я, 3-я Красинские, Горки | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 110 | Павлова у д.2 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 111 | Парковая у д.21 (на углу) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 112 | Коровина у д.25 (Светильник направлен на придомовую территорию дома №26 по ул. Покровского) | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 113 | Литейная между домами 26-28 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 114 | Пер. Железнодорожный между домами №5-6 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 115 | М.Горького у д.17 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 116 | Паньковская, около трансформаторной подстанции | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 117 | Урицкого у д.105 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 118 | На пересечении улиц Литейная и Скворцова | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 119 | Урицкого у д.87 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 120 | Урицкого у д.72 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 121 | Молодежная у д.49 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 122 | Степная напротив д.45 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 123 | Мира ул.13,15 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 124 | Бойцова-Плехановская | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 2 | 50вт |
| 125 | Мира во дворе дома №27 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 50вт |
| 126 | Осьмининская  -у д.35  -у д.43  -у д.47 | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 3 | 70вт |
| 127 | Покровского у д.21 напротив 4-го подъезда | 26.01.2024-07.02.2024 | шт | 1 | 70вт |
|  | ИТОГО:  Всего: 41 шт- 70Вт  126 шт- 50Вт |  |  | 167 шт. |  |

**Адресная часть к МК 10/24 от 12.03.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование работ | Дата | Ед-ца  Изм. | Кол-во  работ | Цена за  единицу |
| Раздел 1 | | | | | |
| 1 | Спорышева у д.4 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 2 | Прилужная у д.52, у д.60 |  | шт | 2 | 50Вт |
| 3 | Менжинского у д.43/13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 4 | Менжинского у д.41 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 5 | 1-я Соловьевская у д.8 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 6 | 40 лет Октября д.21 |  | шт | 2 | 50Вт |
| 7 | 3-я Аншутинская напротив д.27 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 8 | Тверская д.36 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 9 | Краснодонская в начале улицы 2 светильника |  | шт | 2 | 50Вт |
| 10 | Краснопартизанская д.30, д.33 |  | шт | 2 | 50Вт |
| 11 | Прокичевского около д.5 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 12 | На перекрестке улиц 1-я Социалистическая-Комарова у ТП |  | шт | 1 | 50Вт |
| 13 | Абрамова у д.67, |  | шт | 1 | 50Вт |
| 14 | Ленинская на подъезде к дому №25 (опора у дома) |  | шт | 2 | 50Вт |
| 15 | Баранова у д.71 |  | шт | 2 | 50Вт |
| 16 | Менжинского у д.39 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 17 | Коминтерна у д.18 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 18 | Тверская у д.10 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 19 | Минина у д.15 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 20 | Баранова у д.69 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 21 | 4-я Аншутинская у д.31/23 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 22 | Школа Искусств |  | шт | 1 | 50Вт |
| 23 | Ленинская, в районе д.25 |  | шт | 5 | 50Вт |
| 24 | Лермонтова между домами 53-55 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 25 | Крупской у д.31 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 26 | Пер. Ударный у дома №4 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 27 | Комарова  -у д.25  -у д.27 |  | шт | 2 | 70Вт |
| 28 | Голубцовская у д.29 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 29 | Просторная около д.4 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 30 | Коммунистическая у дома №1 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 31 | 22 съезда КПСС у д.19 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 32 | Хренкова у д.28 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 33 | Урицкого у д.61 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 34 | 1-я Соловьевская у д.44 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 35 | Ленинская у д.10 у пешеходного перехода |  | шт | 1 | 50Вт |
| 36 | 5-я Украинская у д.5 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 37 | Энергетическая у д.10 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 38 | Баранова д.53 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 39 | Малая Пролетарская у д.28 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 40 | Бакланова у д.4 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 41 | Пионерская у д.27 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 42 | Парковая у д.23 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 43 | Родниковская-Филисовская |  | шт | 1 | 50Вт |
| 44 | Прокичевского у д.4 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 45 | Пер.Горковский у д.13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 46 | Зеленая у д.7 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 47 | Скворцова у д.5 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 48 | Чапаева у д.22 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 49 | Осьмининская у д.29 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 50 | Кутузова между домами 15-17 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 51 | Парк Шагова - ул.Ленинская |  | шт | 2 | 70Вт |
| 52 | Свободы у д.19 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 53 | 1-я Народная у д.20 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 54 | Советская у д.39 |  | шт | 1 | 70Вт |
| 55 | Пер.Запольный между домами 17-19 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 56 | 1-я Ломоносова, у д. 51 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 57 | 1-я Свердловская у д.1 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 58 | Полевая у д.21 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 59 | Малая  - у д.3;  - у д.1; |  | шт | 2 | 50Вт |
| 60 | Коровина у д.23 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 61 | Большая Новая д.56 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 62 | Ивана Ефимова у д.1 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 63 | С.Смирнова у д.13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 64 | Маевка у д.30/37 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 65 | Орлова у д.20/54 |  | шт | 1 | 50Вт |
| Орлова у д.20/54 |  | шт | 1 | кронштейн |
| Орлова у д.20/54 |  | шт | 1 | фотореле |
| 66 | Заречная между домами 14-16 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 67 | Молокова у д.2 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 68 | 7-е Ноября  - у д.114  - у д.108 |  | шт | 2 | 70Вт |
| 69 | Хренкова  - у д.35 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 70 | Фадеева у д.34 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 71 | Маяковского  - у д.2;  - у д.10;  -у д.19; |  | шт | 3 | 50Вт |
| 72 | ул.Белинского у д.12 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 73 | Летная  -у д.15;  -у д.23; |  | шт | 2 | 50Вт |
| 74 | Степная у д.66 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 75 | Большая Новая у д.2Б |  | шт | 1 | 50Вт |
| 76 | 3-я Халтуринская у д.71 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 77 | Свободы напротив домов  -д.1;  -д.3; |  | шт | 2 | 50Вт |
| 78 | Пер. Запольный у д.1 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 79 | Кутузова у д. 25 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 80 | Тверская у д.68 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 81 | Тверская у д.58 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 82 | Урицкого между домами 38 и 40 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 83 | 5-я Аншутинская у д.6 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 84 | Герцена у д.14 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 85 | Декабристов  - у д.29;  - у д.31; |  | шт | 2 | 50Вт |
| 86 | Филисовская у д.24 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 87 | Урицкого у д.54 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 88 | Рахманинская  - у д.70;  - у д.78; |  | шт | 2 | 50Вт |
| 89 | Балмашевского у д.2 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 90 | Желябова (в начале улицы, со стороны стадиона) |  | шт | 1 | 50Вт |
| 91 | Леонтьевская у д.13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 92 | Менжинского у д.10 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 93 | С.Смирнова у д.9 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 94 | Хальзунова у д.9 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 95 | Урицкого у д.56 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 96 | Гагарина у д.18 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 97 | Полевая у д.26 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 98 | Полевая напротив д.30 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 99 | Хренкова у д.49 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 100 | М.Горького у д.19 (на перекрестке ул.Вичугская) |  | шт | 1 | 50Вт |
| 101 | Менжинского у д.31/13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 102 | На пересечении улиц Коммунистическая и 3-я Халтуринская |  | шт | 1 | 50Вт |
| 103 | 3-я Халтуринская у д.10 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 104 | Санниковская между домами 15 и 17 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 105 | Хренкова, д.29 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 106 | Каляева между домами 12 13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 107 | Тротуар к спорткомплексу «Ногинец»  -1-ый столб при входе на стадион (со стороны Ульяновской)  -2-ой столб напротив здания Ногинец |  | шт | 2 | 70Вт |
| 108 | Склянского между домами 9 и 10 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 109 | Чапаева у д.9 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 110 | Депутатская у д.8 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 111 | С.Смирнова у д.43 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 112 | Молодежная у домов №23,37,43 |  | шт | 3 | 50Вт |
| 113 | Гороховская у д.19 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 114 | На перекрестке улиц Хренкова и Коммунистическая у д.11 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 115 | Степная между домами 4 и 6, светильник расположен со стороны школы |  | шт | 1 | 50Вт |
| 116 | 6-я Аншутиская у д.17 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 117 | Пограничная у д.4 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 118 | Фадеева у д.12 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 119 | Крестьянская у д.22 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 120 | Ремесленная у д.12 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 121 | Ремесленная у д.14 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 122 | Урицкого у д.9 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 123 | Скворцова д.73 |  | шт | 1 | 70 Вт |
| 124 | Спорышева у д.4 |  | шт | 1 | фотореле |
| 125 | Коровина между домами 21 и 13 |  | шт | 1 | 50Вт |
| Коровина между домами 21 и 13 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 126 | 2-я Соловьевская пересечение с Окружной |  | шт | 1 | 50Вт |
| 127 | Маевка у д.26/21 |  | шт | 1 | 50Вт |
| Маевка у д.26/21 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 128 | 1-я Гражданская у д.12 |  | шт | 1 | 50Вт |
| 129 | Тверская у д.58 |  | шт | 1 | фотореле |
| 130 | Гагарина у д.18 |  | шт | 1 | фотореле |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | 140шт - 50Вт |  |  |  |  |
|  | 10шт - 70Вт |  |  |  |  |
| 1 | Паньковская,7 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 2 | Интернациональная 14-16 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 3 | Интернациональная напротив д.1 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 4 | 7-я Аншутинская, 5-7 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 5 | 7-я Аншутинская,17 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 6 | Санниковская,15-17 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 7 | Санниковская,9-11 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 8 | Глуховская,14 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 9 | Энгельса,20 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 10 | Южная,60-62 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 11 | Челюскинцев,7-9 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 12 | Челюскинцев,9-11 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 13 | Баранова49/6 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 14 | 1-я Луговая,10 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 15 | 2-я Красинская,23 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 16 | Беляева,41 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 17 | Янинская,2 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 18 | Луканина, 48 |  | шт | 1 | кронштейн |
| 19 | Склянского, 17 |  | шт | 1 | кронштейн |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | Всего светильников: |  |  |  |  |
|  | 140шт- 50Вт |  |  |  |  |
|  | 10шт – 70Вт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. | | | | | |
|  | Устройство уличного освещения на ул. Баранова между 9 и 11 домами |  | шт | 1 | 70 Вт |



**Адресная часть к МК 55/24 от 22.10.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование работ | Дата | Ед-ца  Изм. | Кол-во  работ | Цена за  единицу |
| 1 | Цюруповская у д.15 |  | шт | 1 | 50вт |
| 2 | 5-я Аншутинская между домами №№ 11-13 |  | шт | 1 | 70 вт |
| 3 | 1-я Громовская у д.14 |  | шт | 1 | 50вт |
| 4 | 1-я Громовская у д.16 |  | шт | 1 | 50вт |
| 5 | Менжинского у д.30 |  | шт | 1 | 50вт |
| 6 | 1-я Громовская напротив дома №9 |  | шт | 1 | 50вт |
| 7 | 1-я Громовская между домами 3 и 9 (опора ближе к дому №3 |  | шт | 1 | 50вт |
| 8 | Текстилей у д.№33 (светильник направлен в сторону железнодорожных путей) |  | шт | 1 | 50вт |
| 9 | Декабристов 8 |  | шт | 1 | 50вт |
| 10 | Санниковская у д.13 |  | шт | 1 | 50вт |
| 11 | На перекрестке улиц 1-я Аншутинская и 5-я Аншутинская |  | шт | 1 | 70вт |
| 12 | На перекрестке улиц 5-я Аншутинская и Краснопартизанская |  | шт | 1 | 70вт |
| 13 | Хренкова у д.4 |  | шт | 1 | 50вт |
| 14 | Рогова у д.34 |  | шт | 1 | 50вт |
| 15 | Рыкина д.37 |  | шт | 1 | 50вт |
| 16 | Полевая у д.11 |  | шт | 1 | 50вт |
| 17 | Шуйская у д.10 (новая депевянная опора с 2-мя металич.ящиками) |  | шт | 1 | 50вт |
| 18 | На перекрестке улиц Шагова-Филисовская (угловая опора) |  | шт | 1 | 50вт |
| 19 | На перекрестке улиц Запольная –Филисовская (угловая опора) |  | шт | 1 | 50вт |
| 20 | Скворцова между домами 13 и 15 |  | шт | 1 | 50вт |
| 21 | Космодемьянской у д.14 |  | шт | 1 | 50вт |
| 22 | Шкирятова 48 |  | шт. | 1 | 50вт |
| 23 | 1-я Народная между домами 19 и 20 |  | шт | 1 | 50вт |
| 24 | На перекрестке улиц Маевка-Бебеля 9 у дома №18 по ул.Маевка) |  | шт | 1 | 50вт |
| 25 | Коршунова д.23 |  | шт | 1 | 70вт |
| 26 | С.Смирнова у д.4 |  | шт | 1 | 50вт |
| 27 | 1-я Ломоносова между домами 9-10 |  | шт | 1 | 50вт |
| 28 | Лухская у д.5 |  | шт | 1 | 50вт |
| 29 | 3-я Халтуринская у д.87 |  | шт | 1 | 50вт |
| 30 | Спортивная площадка у школы №17 |  | шт | 8 | 50вт |
| 31 | Орлова у д.20 |  | шт | 1 | 50вт |
| 32 | Орлова у д.38 |  | шт | 1 | 50вт |
| 33 | Орлова у д.27 |  | шт | 1 | 50вт |
| 34 | Прилужная у д.23 |  | шт | 1 | 50вт |
| 35 | Стачечная у д.61 |  | шт | 1 | 50вт |
| 36 | Батурина  - у д.14  - у д.18  - у ТП (д.11) |  | шт | 3 | 50вт |
| 37 | Фадеева у д.30 |  | шт | 1 | 50вт |
| 38 | 1-я Гражданская у д.7 |  | шт | 1 | 50вт |
| 39 | 2-я Громовская у д.15 |  | шт | 1 | 50вт |
| 40 | Фрунзе у д.2 |  | шт | 1 | 50вт |
| 41 | Перекресток улиц 1-я Панкратовская и Международная, поворот на улицу Международную |  | шт | 1 | 50вт |
| 42 | Андронникова напротив дома №5 |  | шт | 1 | 50вт |
| 43 | Глуховская напротив дома №24 |  | шт | 1 | 70вт |
| 44 | Сибирская у д.44 |  | шт | 1 | 50вт |
| 45 | С.Смирнова между 1-3 |  | шт | 1 | 50вт |
| 46 | 1-я Свердловскаяу д.3 |  | шт | 1 | 50вт |
| 47 | ул. Гарская |  | шт | 14 | 70вт |
| 48 | Профтехническая (от проходной фабрики до бани) |  | шт | 1 | 70вт |
| 49 | Профтехническая-Дачная |  | шт | 3 | 70вт |
| 50 | Парк Тезино |  | шт | 3 | 70вт |
| 51 | Ленинградская д.4 -центр.улица |  | шт | 1 | 70вт |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: 50шт- 50вт  27шт -70вт |  |  |  |  |

**Адресная часть к МК 59/24 от 21.11.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование работ, г.Вичуга, улица: | Вид работ | Ед-ца  Изм. | Кол-во  работ | Цена за  единицу |
| 1 | 1-я Чернышевского,7 (1-я Чернышевского у д.7/18)  Перекресток со 2-й Ломоносовской  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 2 | 2-я Халтуринская,30 | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 3 | Баранова, 73-75  - кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 4 | Пер. Прилужный напротив д.4  - кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 5 | Коммунистическая,1-я Халтуринская (на перекрестке)  - кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 6 | Краснознаменная,19  - кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 7 | Крупской,24  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 8 | Лермонтова, 41  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 9 | Лермонтова, 45  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 10 | Ломоносова,48 (1-я Ломоносова,48)  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 11 | Плехановская,1 (Плехановская-Индустриальная)  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 12 | Плехановская,58  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 13 | Хренкова, 43  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 14 | Хренкова, 51  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 15 | Хренкова, 54  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 16 | Школьная,40  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 17 | 2-я Трудовая, 14  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 18 | Гаражная, 2  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 19 | Плехановская у д.1/67- перекресток с ул.Большая Новая  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 20 | 2-я Ногинская у д.40/44 (пересечение с 3-й Халтуринской)  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 21 | 1-я Чернышевского у д.9  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 22 | 2-я Украинская у д.9  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 23 | Авиационная у д.1, у д.7  2 кронштейна | восстановление | шт. | 2 | 50вт |
| 24 | 3-я Халтуринская у д.38  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 25 | Малая, д.8  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 26 | Панфиловцев, д.11  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 27 | Панфиловцев, д.27/58  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 28 | Филисовская, 25  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 29 | Леонтьевская, у д.13  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 30 | Прилужная у д.42/1  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 31 | На перекрестке улиц 1-я Аншутинская и Гагарина  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 32 | Авиционная у д.4  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 33 | Авиционная у д.17  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 34 | Гагарина напротив д.3  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 35 | Краснознаменная у д.16  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 36 | Краснознаменная у д.27 «А»  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 37 | Краснознаменная у д.48  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 38 | Толстого у д.28  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 39 | 22 Партсъезда у д.3  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 40 | Овражная напротив д.47  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 41 | 7-е Ноября у д.54  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 42 | Комминтерна у д.37  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 43 | Кутузова между домами 19 и 21  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 44 | 1-я Гражданская у д.49  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 45 | Дзержинского у д.3  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 46 | Ткачей между домами 28 и 30  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 47 | Рыкина у д.8  кронштейн | новый | шт | 1 | 50вт |
| 48 | Прилужная пер.Толмачевского у д.27/22  кронштейн | новый | шт | 1 | 50вт |
| 49 | 1-я Аншутинская у д.35/95  кронштейн | новый | шт | 1 | 50вт |
| 50 | 2-я Халтуринская 55  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 51 | Пролетарская д.2  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 52 | Чапаева д.21  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 53 | Пешеходная дорожка от магазина Купец в сторону ул.Космонавтов напротив д.25 по ул.Западная  кронштейн | новый | шт | 1 | 50вт |
| 54 | Ленинградская на перекрестке с ул. Менделеева  кронштейн | восстановление | шт | 1 | 50вт |
| 55 | Пролетарская от д.1 до д.13  4 кронштейна | новые | шт | 4 | 50вт |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 59 шт. |
|  | Всего: 59 кронштейнов |  |  |  |  |
|  | 59 шт- светильников 50Вт |  |  |  |  |
| **Замена опор** | | | | | |
|  | г.Вичуга: |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кошевого у д.10 | 1 шт |  |  |  |
| 2 | ул.1-я Ломоносова напротив д.37 | 1 шт |  |  |  |
| 3 | ул. Ленинская в районе дома №25 | 5 шт |  |  |  |
| 4 | ул.1-я Слободская у д.19 | 1 шт |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 8 шт |  |  |  |

**Адресная часть к МК 69/24 от 05.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование работ | Дата | Ед-ца  Изм. | Кол-во  работ | Мощность светильника |
| 1 | 2-я Свердловская у д.18 |  |  | 1 | 50 Вт |
| 2 | Парк им.Ногина (аллея от спорткомплекса «Ногинец»в сторону центральной аллеи) |  | шт | 1 | 50вт |
| 3 | Проезд от ул.Центральная до дома №40 по ул. Ульяновская |  |  | 3 | 50вт |
| 4 | Маевка у д.31/39 |  |  | 1 | 50вт |
| 5 | Коминтерна у д.11/14 |  |  | 1 | 50вт |
| 6 | Интернациональная у д.9 |  |  | 1 | 50вт |
| 7 | Краснодонская, второй светильник от ул.Виноградовых |  |  | 1 | 50вт |
| 8 | На перекрестке улиц Виноградовых-Краснодонская |  |  | 1 | 50вт |
| 9 | Рогова у д.3 |  |  | 1 | 50вт |
| 10 | 2-я Соловьевская у д.15 |  |  | 1 | 50вт |
| 11 | Краснознаменная у д.10 |  |  | 1 | 50вт |
| 12 | Рыкина у д.12, у д.5 |  |  | 2 | 50вт |
| 13 | Краснознаменная у д.12 |  |  | 1 | 50вт |
| 14 | Крестьянская у д.18 |  |  | 1 | 50вт |
| 15 | 3-я Красинская у д.10 |  |  | 1 | 50вт |
| 16 | 2-я Красинская у д.29 |  |  | 1 | 50вт |
| 17 | 2-я Халтуринская у д.35 |  |  | 1 | 50вт |
| 18 | Лермонтова у д.73 |  |  | 1 | 50вт |
| 19 | Карпинского у д.3 |  |  | 1 | 50вт |
| 20 | Пушкинская у д.25 |  |  | 1 | 50вт |
| 21 | 2-я Загородная у д.2 |  |  | 1 | 50вт |
| 22 | Желябова с восточной стороны школы №6 (где меняли опору) |  |  | 1 | 50вт |
| 23 | Фрунзе у д.7 |  |  | 1 | 50вт |
| 24 | Калининская 17 |  |  | 1 | 50вт |
| 25 | Любимова у д.7 |  |  | 1 | 50вт |
| 26 | Стачечная у д.69 |  |  | 1 | 50вт |
| 27 | Королева между домами 22 и 24 |  |  | 1 | 50вт |
| 28 | Молодежная у д.29 |  |  | 1 | 50вт |
| 29 | Космодемьянская у д.6 |  |  | 1 | 50вт |
| 30 | Ермака у д.5 |  |  | 1 | 50вт |
| 31 | Урицкого у д.54 |  |  | 1 | 50вт |
| 32 | Урицкого в сторону кладбища от перекрестка с ул.Гаражная |  |  | 4 | 50вт |
| 33 | На перекрестке улиц Урицкого и Нововерховинская |  |  | 4 | 50вт |
| 34 | Ульяновская у д.12 |  |  | 1 | 50вт |
| 35 | Металлистов |  |  | 3 | 70вт |
| 36 | 1-я Ломоносова д.40 |  |  | 1 | 50вт |
| 37 | 1-я Ломоносова д.42 |  |  | 1 | 50вт |
| 38 | Черняховского д.26 |  |  | 1 | 50вт |
| 39 | 1-я Ломоносова д.37 |  |  | 1 | 50Вт |
| 40 | Парк Гольчиха |  |  | 4 | 50вт |
| 41 | Вокзальная у д.18/67 |  |  | 1 | 50вт |
| 42 | 7-е Ноября напротив дома №33 |  |  | 1 | 50вт |
| 43 | Пионерская у д.72 |  |  | 3 | 50вт |
| 44 | С.Смирнова  - у д.29;  - у д.34 |  |  | 2 | 50вт |
| 45 | Заводская у д.50 |  |  | 1 | 50вт |
| 46 | Заводская у д.13 |  |  | 1 | 50вт |
| 47 | 3-я Халтуринская д.40 |  |  | 1 | 50вт |
| 48 | Вокзальная д.12 |  |  | 1 | 50вт |
| 49 | Переулок Совхозный д.3 |  |  | 1 | 50вт |
| 50 | Голубцовская д.4 |  |  | 1 | 50вт |
| 51 | 3-я Аншутинская д.27 |  |  | 1 | 50вт |
| 52 | 3-я Аншутинская д.33 |  |  | 1 | 50вт |
| 53 | 3-я Аншутинская д.14/26 |  |  | 1 | 50вт |
| 54 | 3-я Аншутинская д.26 |  |  | 1 | 50вт |
| 55 | 3-я Аншутинская д.20/26 |  |  | 1 | 50вт |
| 56 | 7 Ноября д.110 |  |  | 1 | 50вт |
| 57 | 7 Ноября д.128 |  |  | 1 | 50вт |
| 58 | Ленинградская опора напротив полиции |  |  | 1 | 70вт |
| 59 | Ленинградская д.14 |  |  | 1 | 70вт |
| 60 | Ленинградская д.36 |  |  | 1 | 70вт |
| 61 | Ленинградская перекресток Баумана д.12 |  |  | 1 | 70вт |
| 62 | Ленинградская д.40 |  |  | 1 | 70вт |
| 63 | Ленинградская д.54 |  |  | 1 | 70вт |
| 64 | Ленинградская д.66 |  |  | 1 | 70вт |
| 65 | Ленинградская д.68 |  |  | 1 | 70вт |
| 66 | Ленинградская д.82 |  |  | 1 | 70вт |
| 67 | Ленинградская напротив стадиона |  |  | 1 | 70вт |
| 68 | Ленинградская на перекрестке ул.Матросова |  |  | 1 | 70вт |
| 69 | Ленинградская остановка перекресток ул.Шуйская |  |  | 1 | 70вт |
| 70 | Профтехническая напротив складов Химтекса |  |  | 2 | 50вт |
| 71 | Профтехническая перекресток ул.Степная |  |  | 1 | 50вт |
| 72 | Дачная справа школа №12 |  |  | 1 | 70вт |
| 73 | Дачная напротив старого садика |  |  | 2 | 70вт |
| 74 | Дачная напротив Магнита |  |  | 1 | 70вт |
| 75 | Дачная у д.4 |  |  | 1 | 70вт |
| 76 | 3-я Аншутинская перекресток с ул. Абрамова |  |  | 1 | 50вт |
| 77 | 7 Ноября напротив д.57 (поворот на 3-ю Аншутинскую) |  |  | 1 | 70вт |
| 78 | 7 Ноября у д.55 |  |  | 1 | 70вт |
| 79 | 7 Ноября Следующая опора после д.55 |  |  | 1 | 70вт |
| 80 | 7 Ноября напротив д.72 |  |  | 1 | 70вт |
| 81 | 7 Ноября напротив д.66 |  |  | 1 | 70вт |
| 82 | 7 Ноября напротив д.64 |  |  | 1 | 50вт |
| 83 | 7 Ноября напротив д.30 |  |  | 1 | 50вт |
| 84 | 7 Ноября рядом с д.26 |  |  | 1 | 50вт |
| 85 | 7 Ноября на перекрестке ул.Баранова |  |  | 1 | 50вт |
| 86 | Каляева у д.22 |  |  | 1 | 50вт |
| 87 | Суворова у д.11 |  |  | 1 | 50вт |
| 88 | 2-я Разинская у д.13 |  |  | 1 | 50вт |
| 89 | 2-я Ногинская у д.18/2 (у моста) |  |  | 1 | 50вт |
| 90 | Коминтерна д.51 |  |  | 1 | 50вт |
| 91 | Владимирская у д.58 |  |  | 1 | 50вт |
| 92 | Коровина между домами 13-21 |  |  | 1 | 50вт |
| 93 | Пос. Больничный у д.1 |  |  | 1 | 50вт |
| 94 | Коровина между 19 и 23 |  |  | 2 | 50вт |
| 95 | Стачечная у д.39 |  |  | 1 | 50вт |
| 96 | 2-я Соловьевская у д.30 |  |  | 1 | 50вт |
| 97 | 3-я Халтуринская у д.32 |  |  | 1 | 50вт |
| 98 | Кустарная  -у д.16;  -у д.24 |  |  | 2 | 50вт |
| 99 | Лермонтова д.60 |  |  | 1 | 50вт |
| 100 | 3-я Халтуринская у д.58 |  |  | 1 | 50вт |
| 101 | Профтехническая  - у д.4;  - у д.6 |  |  | 2 | 50вт |
| 102 | 2-я Слободская между домами 9-11 |  |  | 1 | 50вт |
| 103 | Ткачей 36 |  |  | 1 | 50вт |
| 104 | Белинского у д.4 |  |  | 1 | 50вт |
| 105 | Батурина у д.26 |  |  | 1 | 50вт |
| 106 | Пер. Железнодорожный д.7 |  |  | 1 | 50вт |
| 107 | 2-я Панкратовская д.6 |  |  | 1 | 50вт |
| 108 | Краснознаменная у д.14 «А» |  |  | 1 | 50вт |
| 109 | Завьялова у д.14 |  |  | 1 | 50вт |
| 110 | Крупской у домов №№13,5 |  |  | 2 | 50вт |
| 111 | На перекрестке улиц Баранова и Бенедиктова (у д.98) |  |  | 1 | 50вт |
| 112 | Богдана Хмельницкого у д.36 |  |  | 2  1 | 50вт  70вт |
| 113 | Покровского у д.19 (1 подъезд) |  |  | 1 | 70вт |
| 114 | 2-я Красинская д.23 |  |  | 1 | 50вт |
| 115 | Володарского напротив д.81 и следующ.опора в сторону школы №13 |  |  | 2 | 70вт |
| 116 | Авиационая д.36 |  |  | 1 | 50вт |
| 117 | 2-я Гольчихинская у д.16 |  |  | 1 | 50вт |
| 118 | Розы Люксембург у д.16 |  |  | 1 | 50вт |
| 119 | Коршунова у д.11 |  |  | 1 | 50вт |
| 120 | Московская между домами 9-11 |  |  | 1 | 50вт |
| 121 | Заводская у д.36 |  |  | 1 | 50вт |
| 122 | Крестьянская у д.30 |  |  | 1 | 50вт |
| 123 | Луначарского у моста |  |  | 1 | 50вт |
| 124 | На перекрестке улиц Плехановская-Заводская |  |  | 1 | 50вт |
| 125 | Пер. Береговой у д.14 |  |  | 1 | 50вт |
| 126 | Старовичугская у д.1 |  |  | 1 | 50вт |
| 127 | 2-я Ногинская у д.16 |  |  | 1 | 70вт |
| 128 | Окружная на перекрестке с ул.Слободская д.1/18 |  |  | 1 | 50вт |
| 129 | 4-я Украинская у д.8 |  |  | 1 | 50вт |
| 130 | Хренкова у д.8 |  |  | 1 | 50вт |
| 131 | Маевка у д.68 |  |  | 1 | 70вт |
| 132 | Фабричная у д.26 |  |  | 1 | 50вт |
| 133 | Техническая у д.6 |  |  | 1 | 50вт |
| 134 | Розы Люксембург между домами №№9 и 11 |  |  | 1 | 50вт |
| 135 | Балмашевского за домами №22 ближе к реке около бетонных лав |  |  | 1 | 50вт |
| 136 | Маевка между домами 4 и 6 |  |  | 2 | 70вт |
| 137 | На перекрестке улиц Б.Хмельницкого- Глуховская |  |  | 1 | 70вт |
| 138 | Володарского у д.100 |  |  | 1 | 70вт |
| 139 | Маевка напротив аптеки №49 на углу ресторана |  |  | 1 | 70вт |
| 140 | Кинешемская от магазина Светофор до ул.Шевченко |  |  | 2 | 70 Вт |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: 50вт-130 шт.  70вт-38 шт. |  |  |  |  |