ПЛАН

Работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2025 год

| Вид работ | Содержание работ | Периодичность и сроки выполнения работ | Результат выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества многоквартирного дома | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение),конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза в год апрель-май, октябрь - ноябрь | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений |  |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | 1 раз\год (май- сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, планово- предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |  |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |  |
| 4.Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | Постоянно | Профилактика случаев возникновения пожаров |  |
|  | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | В течение года |  |  |
| 5.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |
|  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний * | Ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения, поддержание работоспособности приборов учета коммунального ресурса. |  |
| 6.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |
| 7.Газоснабжение * | Обслуживание внутридомового газового оборудования | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |
|  | Обслуживание ОДПУ, снятие показаний * | Ежемесячно | Передача данных по расходу тепловой энергии поставщику, поддержание в исправном состоянии приборов учета коммунальных ресурсов. |  |
| 9.Электроснабжение | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнических испытаний |  |
|  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний * | Ежемесячно | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности |  |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых. | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |  |
| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания |  |  |  |  |
| 11.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |  |
| 12.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |  |
| 13.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |  |
| Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  |
| 14. Уборка придомовой территории | Очистка от снега проездов на придомовой территории, покос травы | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |  |
| 15. Внешнее благоустройство | Санитарная обрезка деревьев. | По решению общего собрания собственников помещений. Аварийные ситуации - незамедлительно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |  |
| Примечание* - работы запланированы при соответствующей степени благоустройства МКД |  |  |  |  |